## Оглавление
Прайс-лист от 14.03.2022
все цены указаны с НДС
На отопительное оборудование
Отопительные агрегаты АПВО | 2
Отопительные агрегаты АПВО-РТ | 3
Отопительные агрегаты АО2 | 4
Отопительные агрегаты СТД | 5
Отопительные агрегаты АПВС,АПВ | 6
Отопительные агрегаты АВП | 7
Отопительные агрегаты АВ и АП | 8
Блоки управления агрегатами | 9
Электрокалориферные установки УВЭ ( УВНЭ ) | 10
Электрокалориферные установки ЭКОЦ (СФОЦ) | 10
Электрокалорифер ЭКО (СФО) | 11
Электрикалорифер ВНЭ (ВЭ) | 11

## АПВО
Прайс-лист от 14.03.2022
все цены указаны с НДС
Агрегаты воздушного отопления АПВО
Марка | Тепло-носитель | Вентилятор №-, кВт/ об/мин | Площадь теплообмена, кв.м | Произво-дительность по воздуху | Произво-дительность по теплу | Цена с НДС, руб.
АПВО-42В1 | Вода | 0,25/1500 | 9 | 1500 | 15 | 38646.72
АПВО-43В1 | Вода | 0,25/1500 | 13 | 1400 | 16 | 42932.16
АПВО-44В1 | Вода | 0,25/1500 | 17 | 1300 | 21 | 47502.72
АПВО-52В1 | Вода | 0,37/1500 | 9 | 3400 | 30 | 43597.44
АПВО-53В1 | Вода | 0,37/1500 | 13 | 3100 | 39 | 46725.12
АПВО-54В1 | Вода | 0,37/1500 | 17 | 2900 | 48 | 52954.56
АПВО-62В1 | Вода | 0,37/1500 | 13 | 5800 | 47 | 60644.16
АПВО-63В1 | Вода | 0,37/1500 | 16 | 5400 | 62 | 66960
АПВО-64В1 | Вода | 0,37/1500 | 22 | 5000 | 73 | 76619.52
АПВО-72В1 | Вода | 1,5/1500 | 18 | 8000 | 61 | 70571.52
АПВО-73В1 | Вода | 1,5/1500 | 21 | 7000 | 76 | 84412.8
АПВО-74В1 | Вода | 1,5/1500 | 28 | 6300 | 94 | 98107.2
АПВО-82В1 | Вода | 1,5/1500 | 18 | 12000 | 80 | 86339.52
АПВО-83В1 | Вода | 1,5/1500 | 21 | 11000 | 115 | 99360
АПВО-84В1 | Вода | 1,5/1500 | 28 | 10000 | 133 | 115551.36
АПВО-42П1 | Пар | 0,25/1500 | 9 | 1500 | 15 | 38646.72
АПВО-43П1 | Пар | 0,25/1500 | 13 | 1400 | 16 | 42932.16
АПВО-44П1 | Пар | 0,25/1500 | 17 | 1300 | 21 | 47502.72
АПВО-52П1 | Пар | 0,37/1500 | 9 | 3400 | 30 | 43597.44
АПВО-53П1 | Пар | 0,37/1500 | 13 | 3100 | 39 | 46725.12
АПВО-54П1 | Пар | 0,37/1500 | 17 | 2900 | 48 | 52954.56
АПВО-62П1 | Пар | 0,37/1500 | 13 | 5800 | 47 | 60644.16
АПВО-63П1 | Пар | 0,37/1500 | 16 | 5400 | 62 | 66960
АПВО-64П1 | Пар | 0,37/1500 | 22 | 5000 | 73 | 76619.52
АПВО-72П1 | Пар | 1,5/1500 | 18 | 8000 | 61 | 70571.52
АПВО-73П1 | Пар | 1,5/1500 | 21 | 7000 | 76 | 84412.8
АПВО-74П1 | Пар | 1,5/1500 | 28 | 6300 | 94 | 98107.2
АПВО-82П1 | Пар | 1,5/1500 | 18 | 12000 | 80 | 86339.52
АПВО-83П1 | Пар | 1,5/1500 | 21 | 11000 | 115 | 99360
АПВО-84П1 | Пар | 1,5/1500 | 28 | 10000 | 133 | 115551.36

## АПВО-РТ
Прайс-лист от 14.03.2022
все цены указаны с НДС
Агрегаты воздушного отопления АПВО-РТ
Марка | Тепло-носитель | Вентилятор №-, кВт/ об/мин | Площадь теплообмена, кв.м | Произво-дительность по воздуху | Произво-дительность по теплу | Цена с НДС, руб.
АПВО-10-РТ (В3) | Вода | №6,3-1,5/1500 | 2 х 17 | 10000 | 90 | 79743.75
АПВО-10-РТ (В4) | Вода | №6,3-1,5/1500 | 2 х 22 | 9300 | 105 | 98221.875
АПВО-20-РТ (В3) | Вода | №8-3,0/1500 | 2 х 22,5 | 20000 | 145 | 111534.375
АПВО-20-РТ (В4) | Вода | №8-3,0/1500 | 2 х 29,5 | 19000 | 165 | 134053.125
АПВО-25-РТ (В3) | Вода | №8-3,0/1500 | 3 х 28,6 | 25000 | 280 | 149353.125
АПВО-25-РТ (В4) | Вода | №8-3,0/1500 | 3 х 28,6 | 24000 | 320 | 169706.25
АПВО-30-РТ (В3) | Вода | №10-3,0/1000 | 3 х 28,6 | 29000 | 340 | 169050
АПВО-30-РТ (В4) | Вода | №10-3,0/1000 | 3 х 28,6 | 27500 | 385 | 193134.375
АПВО-10-РТ (П3) | Пар | №6,3-1,5/1500 | 2 х 17 | 10000 |  | 79743.75
АПВО-10-РТ (П4) | Пар | №6,3-1,5/1500 | 2 х 22 | 9300 |  | 98221.875
АПВО-20-РТ (П3) | Пар | №8-3,0/1500 | 2 х 22,5 | 20000 |  | 111534.375
АПВО-20-РТ (П4) | Пар | №8-3,0/1500 | 2 х 29,5 | 19000 |  | 134053.125
АПВО-25-РТ (П3) | Пар | №8-3,0/1500 | 3 х 28,6 | 25000 |  | 149353.125
АПВО-25-РТ (П4) | Пар | №8-3,0/1500 | 3 х 28,6 | 24000 |  | 169706.25
АПВО-30-РТ (П3) | Пар | №10-3,0/1000 | 3 х 28,6 | 29000 |  | 169050
АПВО-30-РТ (П4) | Пар | №10-3,0/1000 | 3 х 28,6 | 27500 |  | 193134.375

## АО2
Прайс-лист от 14.03.2022
все цены указаны с НДС
Агрегаты воздушного отопления АО2
Марка | Тепло-носитель | Вентилятор №-, кВт/ об/мин | Площадь теплообмена, кв.м | Произво-дительность по воздуху | Произво-дительность по теплу | Цена с НДС, руб.
АО2-3 (В3) | Вода | 0,25/1500 | 13.2 | 2600 | 25 | 42949.44
АО2-3 (В4) | Вода | 0,25/1500 | 17.4 | 2400 | 30 | 47269.44
АО2-4 (В3) | Вода | 0,37/1500 | 13.2 | 4000 | 40 | 44677.44
АО2-4 (В4) | Вода | 0,37/1500 | 17.4 | 3800 | 50 | 48902.4
АО2-6,3 (В3) | Вода | 0,37/1500 | 16.3 | 6300 | 60 | 48358.08
АО2-6,3 (В4) | Вода | 0,37/1500 | 21.5 | 6200 | 70 | 52980.48
АО2-10 (В3) | Вода | 1,5/1500 | 21 | 10000 | 80 | 73491.84
АО2-10 (В4) | Вода | 1,5/1500 | 28 | 9800 | 100 | 90521.28
АО2-20 (В3) | Вода | 3,0/1500 | 43 | 20000 | 145 | 102790.08
АО2-20 (В4) | Вода | 3,0/1500 | 56.6 | 19600 | 175 | 123543.36
АО2-25 (В3) | Вода | 3,0/1500 | 91.6 | 25000 | 290 | 137643.84
АО2-25 (В4) | Вода | 3,0/1500 | 106.2 | 24600 | 330 | 156401.28
АО2-30 (В3) | Вода | 3,0/1500 | 91.6 | 30000 | 350 | 155796.48
АО2-30 (В4) | Вода | 3,0/1500 | 106.2 | 29500 | 390 | 177992.64
АО2-50 (В3) | Вода | 7,5/1000 | 125.3 | 60000 | 900 | 257644.8
АО2-50 (В4) | Вода | 7,5/1000 | 166.2 | 60000 |  | По запросу
АО2-3 (П3) | Пар | 0,25/1500 | 13.2 | 2600 | 35 | 42949.44
АО2-3 (П4) | Пар | 0,25/1500 | 17.4 | 2400 | 45 | 47269.44
АО2-4 (П3) | Пар | 0,37/1500 | 13.2 | 4000 | 50 | 44677.44
АО2-4 (П4) | Пар | 0,37/1500 | 17.4 | 3800 | 60 | 48902.4
АО2-6,3 (П3) | Пар | 0,37/1500 | 16.3 | 6300 | 80 | 48358.08
АО2-6,3 (П4) | Пар | 0,37/1500 | 21.5 | 6200 | 95 | 52980.48
АО2-10 (П3) | Пар | 1,5/1500 | 21 | 10000 | 100 | 73491.84
АО2-10 (П4) | Пар | 1,5/1500 | 28 | 9800 | 120 | 90521.28
АО2-20 (П3) | Пар | 3,0/1500 | 43 | 20000 | 195 | 102790.08
АО2-20 (П4) | Пар | 3,0/1500 | 56.6 | 19600 | 245 | 123543.36
АО2-25 (П3) | Пар | 3,0/1500 | 91.6 | 25000 | 320 | 137643.84
АО2-25 (П4) | Пар | 3,0/1500 | 106.2 | 24600 | 345 | 156401.28
АО2-30 (П3) | Пар | 3,0/1500 | 91.6 | 30000 | 360 | 155796.48
АО2-30 (П4) | Пар | 3,0/1500 | 106.2 | 29500 | 390 | 177992.64
АО2-50 (П3) | Пар | 7,5/1000 | 125.3 | 60000 |  | 257644.8
АО2-50 (П4) | Пар | 7,5/1000 | 166.2 | 60000 |  | По запросу

## СТД
Прайс-лист от 14.03.2022
все цены указаны с НДС
Агрегаты воздушного отопления СТД
Марка | Тепло-носитель | Вентилятор №-, кВт/ об/мин | Площадь теплообмена, кв.м | Произво-дительность по воздуху | Произво-дительность по теплу | Цена с НДС, руб.
СТД-50 | Вода | 0,37 / 1500 | 14 | 4000 | 50 | 48902.4
СТД-100 | Вода | 1,5 / 1500 | 28 | 10000 | 100 | 90521.28
СТД-300Э | Вода | 3,0 / 1500 | 92 | 30000 | 340 | 132641.28
СТД-300 | Вода | 3,0 / 1500 | 185 | 26000 | 560 | 218764.8
СТД-50 | Пар | 0,37 / 1500 | 14 | 4000 | 60 | 48902.4
СТД-100 | Пар | 1,5 / 1500 | 28 | 10000 | 120 | 90521.28
СТД-300Э | Пар | 3,0 / 1500 | 92 | 30000 | 450 | 132641.28
СТД-300 | Пар | 3,0 / 1500 | 185 | 26000 | 800 | 218764.8

## АПВС, АПВ
Прайс-лист от 14.03.2022
все цены указаны с НДС
Агрегаты воздушного отопления АПВС и АПВ
Марка | Тепло-носитель | Вентилятор №-, кВт/ об/мин | Площадь теплообмена, кв.м | Произво-дительность по воздуху | Произво-дительность по теплу | Цена с НДС, руб.
АПВС 50-30 | Вода | 0,25/1500 | 13 | 3300 | 35 | 42949.44
АПВС 70-40 | Вода | 0,37/1500 | 17 | 4000 | 45 | 44668.8
АПВС 110-80 | Вода | 0,55/1000 | 28 | 7000 | 95 | 73491.84
АПВ 200-140 | Вода | 1,1/1000 | 43 | 14000 | 160 | 121106.88
АПВ 280-190 | Вода | 3,0/1500 | 92 | 20000 | 220 | 140832
АПВС 50-30 | Пар | 0,25/1500 | 13 | 3300 | 45 | 42949.44
АПВС 70-40 | Пар | 0,37/1500 | 17 | 4000 | 50 | 44668.8
АПВС 110-80 | Пар | 0,55/1000 | 28 | 7000 | 120 | 73491.84
АПВ 200-140 | Пар | 1,1/1000 | 43 | 14000 | 200 | 121106.88
АПВ 280-190 | Пар | 3,0/1500 | 92 | 20000 | 320 | 140832

## АВП
Прайс-лист от 14.03.2022
все цены указаны с НДС
Агрегаты воздушного отопления АВП
Марка | Тепло-носитель | Вентилятор №-, кВт/ об/мин | Площадь теплообмена, кв.м | Произво-дительность по воздуху | Произво-дительность по теплу | Цена с НДС, руб.
АВП 60/3000 | Вода | 3,15-1,5/1500 | 17.4 | 3000 | 59 | 96561.5625
АВП 75/3000 | Вода | 3,15-1,5/1500 | 21.5 | 3000 | 76 | 100717.5
АВП 100/5000 | Вода | 3,15-2,2/1500 | 25.5 | 5000 | 97 | 124263.75
АВП 160/10000 | Вода | 4-7,5/1500 | 29.5 | 10000 | 164 | 157170
АВП 200/16000 | Вода | 6,3-7,5/750 | 2 х 25,5 | 16000 | 194 | 236059.6875
АВП 400/30000 | Вода | 8-22/750 | 83.12 | 30000 | 398 | 369086.25
АВП 60/3000 | Пар | 3,15-1,5/1500 | 17.4 | 3000 | 59 | 96561.5625
АВП 75/3000 | Пар | 3,15-1,5/1500 | 21.5 | 3000 | 76 | 100717.5
АВП 100/5000 | Пар | 3,15-2,2/1500 | 25.5 | 5000 | 97 | 124263.75
АВП 160/10000 | Пар | 4-7,5/1500 | 29.5 | 10000 | 164 | 157170
АВП 200/16000 | Пар | 6,3-7,5/750 | 2 х 25,5 | 16000 | 194 | 236059.6875
АВП 400/30000 | Пар | 8-22/750 | 83.12 | 30000 | 398 | 369086.25

## АВ и АП
Прайс-лист от 14.03.2022
все цены указаны с НДС
Агрегаты воздушного отопления АВ и АП
Марка | Тепло-носитель | Вентилятор №-, кВт/ об/мин | Площадь теплообмена, кв.м | Произво-дительность по воздуху | Произво-дительность по теплу | Цена с НДС, руб.
АВ-3-25 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-3-30 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-5-40 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-5-50 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-10-80 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-10-100 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-25-250 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-25-300 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-25-350 | Вода |  |  |  |  | договор.
АП-3-25 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-3-30 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-5-40 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-5-50 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-10-80 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-10-100 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-25-250 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-25-300 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-25-350 | Пар |  |  |  |  | договор.

## Блоки управления
Прайс-лист от 14.03.2022
все цены указаны с НДС
Блоки управления агрегатами воздушного отопления
Типоразмер БУ-АПВО | Количество подключаемых аппаратов | Стоимость с НДС*
БУ-АПВО1.01 | 1 | 28890
БУ-АПВО1.02 | 2 | 39290.4
БУ-АПВО1.03 | 3 | 49690.8
БУ-АПВО1.04 | 4 | 60091.2
БУ-АПВО1.05 | 5 | 70491.6
БУ-АПВО1.06 | 6 | 80892
БУ-АПВО1.07 | 7 | 91292.4
БУ-АПВО1.08 | 8 | 101692.8
БУ-АПВО1.09 | 9 | 112093.2
БУ-АПВО1.10 | 10 | 122493.6
БУ-АПВО-1. Наиболее простой вариант Блока Управления АПВО
Предназначен для ручного включения/выключения вентилятора АПВО.
Обеспечивает:
1. Возможность ручного включения/выключения вентилятора АПВО со шкафа (доступ ограничен ключом) или с панели управления (общий доступ). Индикация подачи напряжения на шкаф, индикация включения питания электродвигателя вентилятора.
2. *Автоматическую защиту электродвигателя вентилятора АПВО от токов короткого замыкания. Полное обесточивание схемы аварийного вентилятора. Индикация срабатывания защиты от короткого замыкания. *При заказе блока управления для нескольких аппаратов необходимо указывать мощности электродвигателей подключаемых вентиляторов.
3. Автоматическую защиту электродвигателя вентилятора АПВО от перегрузок, вызванных заклиниванием рабочего колеса вентилятора или ротора электродвигателя, обрывом фазы, перекосом фаз и т.д. Полное обесточивание схемы аварийного вентилятора. Индикация срабатывания защиты от перегрузок.
Типоразмер БУ-АПВО | Количество подключаемых аппаратов | Стоимость с НДС*
БУ-АПВО2.01 | 1 | 39521.52
БУ-АПВО2.02 | 2 | 50264.55
БУ-АПВО2.03 | 3 | 62922.42
БУ-АПВО2.04 | 4 | 74622.87
БУ-АПВО2.05 | 5 | 86323.32
*В стоимость включен термостат
БУ-АПВО-2. Включает в себя элементы автоматического управления.
Предназначен для ручного включения/отключения вентилятора АПВО или автоматического при достижении температуры, установленной на шкале термостата.
Обеспечивает:
1. Возможность ручного включения/выключения вентилятора АПВО со шкафа (доступ ограничен ключом) или с панели управления (общий доступ). Индицирование работы АПВО.
2. Возможность дистанционного и автоматического включения/выключения вентилятора АПВО на основании температуры, заданной на термостате (общий доступ).
3. *Автоматическую защиту электродвигателя вентилятора АПВО от токов короткого замыкания или пожара. Полное обесточивание схемы аварийного вентилятора. *При заказе блока управления для нескольких аппаратов необходимо указывать мощности электродвигателей подключаемых вентиляторов.
4. Автоматическую защиту электродвигателя вентилятора АПВО от перегрузок, вызванных заклиниванием рабочего колеса вентилятора, обрывом фазы, перекосом фаз и т.д. Частичное обесточивание схемы аварийного вентилятора. Индицирование аварийной ситуации.
Типоразмер БУ-АПВО | Количество подключаемых аппаратов | Стоимость с НДС*
БУ-АПВО3.01 | 1 | 48621.87
БУ-АПВО3.02 | 2 | 69422.67
БУ-АПВО3.03 | 3 | 90223.47
БУ-АПВО3.04 | 4 | 111024.27
БУ-АПВО3.05 | 5 | 131825.07
* В стоимость включен термостат и водяной клапан на каждый АПВО
БУ-АПВО-3. Включает в себя элементы автоматического управления с возможностью поддержания температуры теплоносителя. Предназначен для ручного включения/отключения вентилятора АПВО или автоматического при достижении температуры, установленной на шкале термостата. Не допускает выхода из аппарата теплоносителя с температурой выше заданной. Обеспечивает: 1. Возможность ручного включения/выключения вентилятора АПВО со шкафа (доступ ограничен ключом) или с панели управления (общий доступ). Индицирование работы АПВО. 2. Возможность дистанционного и автоматического включения/выключения вентилятора АПВО на основании температуры, заданной на термостате (общий доступ). 3. *Автоматическую защиту электродвигателя вентилятора АПВО от токов короткого замыкания или пожара. Полное обесточивание схемы аварийного вентилятора. 4. Автоматическую защиту электродвигателя вентилятора АПВО от перегрузок, вызванных заклиниванием рабочего колеса вентилятора, обрывом фазы, перекосом фаз и т.д. Частичное обесточивание схемы аварийного вентилятора. Индицирование аварийной ситуации. 5. Перекрытие обратного трубопровода при отключении вентилятора АПВО с целью экономии теплоносителя.

## УВЭ (УНВЭ), ЭКОЦ (СФОЦ)
Прайс-лист от 14.03.2022
все цены указаны с НДС
Электрокалориферные установки УВЭ ( УВНЭ ) |  |  |  | Блоки управления к УВЭ
Типоразмер | Установленная мощность нагревателей, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена, руб. | Тип блока | Номинальный ток | Цена, руб с НДС
УВЭ-15-02 | 15.5 | 2000 | 95326.875 | БУ-УВЭ-15-02 | 25 | 36603
УВЭ-30-01 | 23.6 | 2000 | 95326.875 | БУ-УВЭ-30-01 | 50 | 38664.675
УВЭ-30-02 | 39.9 | 2500 | 111321.45 | БУ-УВЭ-30-02 | 50 | 38466.225
УВЭ-45-01 | 47.02 | 3000 | 115207.3125 | БУ-УВЭ-45-01 | 80 | 54573.75
УВЭ-45-02 | 45.4 | 3000 | 133457.625 | БУ-УВЭ-45-02 | 80 | 54573.75
УВЭ-65-01 | 71.5 | 4000 | 148624.875 | БУ-УВЭ-65-01 | 125 | 70890.75
УВЭ-65-02 | 61.6 | 4000 | 163792.125 | БУ-УВЭ-65-02 | 125 | 70890.75
УВЭ-90-01 | 97.5 | 7500 | 170149.6125 | БУ-УВЭ-90-01 | 180 | 81166.05
Электрокалориферные установки ЭКОЦ (СФОЦ) |  |  |  | Блоки управления к ЭКОЦ
Типоразмер | Установленная мощность нагревателей, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена, руб. С НДС | Тип блока | Цена, руб с НДС
ЭКОЦ-5 | 5 | 500 | 35650.125 | БУ-ЭКОЦ-1-5 | 30102.66
ЭКОЦ-10 | 10 | 800 | 52920 | БУ-ЭКОЦ-2-10 | 36867.6
ЭКОЦ-16 | 16 | 1900 | 60810.75 | БУ-ЭКОЦ-2-16 | 40841.01
ЭКОЦ-25 | 23.3 | 2500 | 69492.9375 | БУ-ЭКОЦ-3-25 | 43941.24
ЭКОЦ-40 | 46.5 | 3000 | 86514.75 | БУ-ЭКОЦ-3-40 | 54157.005
ЭКОЦ-60 | 69.7 | 4000 | 106855.875 | БУ-ЭКОЦ-3-60 | 89710.425
ЭКОЦ-100 | 95.5 | 5000 | 142458.75 | БУ-ЭКОЦ-3-100 | 95820.48
ЭКОЦ-160 | 165 | 7500 | 180707.625 | БУ-ЭКОЦ-3-160 | 99061.83
ЭКОЦ-250 | 250 | 10000 | 250495.875 | БУ-ЭКОЦ-4-250 | 225351
ЭКОЦ-320 | 312 | 12500 | 360990 | БУ-ЭКОЦ-4-320 | 307143.27

## ЭКО(СФО)_ВЭ(ВНЭ)
Прайс-лист от 14.03.2022
все цены указаны с НДС
Электрокалориферные установки УВЭ ( УВНЭ )
Типоразмер | Установленная мощность, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена, руб.
ЭКО-5 | 4.8 | 400 | 12096
ЭКО-10 | 9.6 | 800 | 13348.125
ЭКО-16 | 15 | 1900 | 17766
ЭКО-25 | 22.5 | 2500 | 25125.1875
ЭКО-40 | 45 | 3500 | 41476.05
ЭКО-60 | 67.5 | 4000 | 57878.8875
ЭКО-100 | 90 | 5000 | 69273.225
ЭКО-160 | 157.5 | 7500 | 92770.65
ЭКО-250 | 250 | 10000 | 134797.1625
Электрокалориферные установки ВНЭ ( ВЭ )
Типоразмер | Установленная мощность, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена, руб.
ВНЭ-15-02 | 14.4 | 1700 | 31279.5
ВНЭ-30-01 | 22.5 | 2000 | 31279.5
ВНЭ-30-02 | 28.8 | 2000 | 49199.0625
ВНЭ-45-01 | 45 | 3000 | 49199.0625
ВНЭ-45-02 | 43.2 | 3000 | 67756.5
ВНЭ-65-01 | 67.5 | 4000 | 67756.5
ВНЭ-65-02 | 57.6 | 4000 | 84801.9375
ВНЭ-90-01 | 90 | 6000 | 102900